Anlage 5.5 zum Überwachungsplan, Stand 18.04.2018

Erhebungs- und Berichtsformular für
eine Vor-Ort-Besichtigung nach Art. 23
Abs. 6 der Richtlinie 2010/75/EU
- IE-Richtlinie - und § 52 a Abs. 5
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(Inspektionsbericht)

Industrieanlagen

- Zuständige Überwachungsbehörde

in Zusammenarbeit mit

und

Betrieb (Name und Adresse)

Betriebsinterne Bezeichnung der Anlage:

- Datum der Vor-Ort-Besichtigung:

- Block A

Stammdaten (Sachstandsermittlung)

| Nummer | A.1 Allgemeine Angaben |  |
| --- | --- | --- |
| A 1.1 | Betreiber |  |
| A 1.2 | Ist die Wahrnehmung der Pflichten nach § 52 b BImSchG geregelt? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen? |  |
| A 1.3 | EMAS Zertifizierung | ☐Ja ☐Nein |
| A 1.4 | Betriebsstätten-Nr. GAA |  |
| A 1.5 | Betriebsstätten- Bezeichnung Wasserbehörde / NLWKN1 |  |
| A 1.6 | Anlagen-Nr. gem. IFAS (bei AN´s bitte die Nr. der Hauptanlage voranstellen) |  |
| A 1.7 | Datum der letzten Revision nach Art. 23 (6) IE-RL |  |
| A 1.8 | Nr. gem. Anhang I IE-RL |  |
| A 1.9 | zu berücksichtigende BVT-Schlussfolgerungen2 |  |
| A 1.10 | PRTR-Pflicht der Tätigkeit gemäß Nr. Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 (sog. PRTR-Verordnung) |  |
| A 1.11 | Nr. gemäß Anhang 1 zur 4. BImSchV |  |
| A 1.12 | Bezeichnung gemäß Anhang 1 zur 4. BImSchV |  |
| A 1.13 | anlagenbezogene genehmigte Kapazität |  |
| A 1.14 | Wasserrechtliche Zulassungen in Verbindung mit der An-lage/dem Standort (Aktenzeichen, Datum) |  |
| A 1.15 | Abwasserbehandlung der IED-Anlage über… |  |
| A 1.16 | Nebeneinrichtung/Betriebseinheit? | ☐Ja ☐Nein |
| A 1.17 | Eigenständige Abwasserbehandlungsanlage (IZÜV)? | ☐Ja ☐Nein |
| A 1.18 | Zugelassene Jahresabwassermenge |  |
|  | der Nebeneinrichtung/ Betriebseinheit Anmerkung: Eine Industriekläranlage ist Nebeneinrichtung einer BImSchG-Anlage, wenn sie „mit Anlagenteilen und Verfahrensschritten der immissionsschutzrechtlichen Anlage in einem räumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang steht“. |  |
|  | der eigenständigen Abwasserbehandlungsanlage Anmerkung: Als eigenständig ist eine Industriekläranlage insbesondere anzusehen, wenn sie Abwässer aus Anlagen unterschiedlicher Betreiber reinigt. Indiz für die Eigenständigkeit einer (nach WHG zu genehmigenden) Industriekläranlage ist, dass - die Industriekläranlage betriebs- und verfahrenstechnisch verselbstständigt ist, - die behandelten Abwässer aus mehreren unterschiedlichen Industrieanlagen stammen oder - der Inhaber der Industriekläranlage nach außen für die Einleitung allein verantwortlich ist und mit den Inhabern der Abwässer zuleitenden Industrieanlagen nicht identisch ist. |  |
|  | keine | ☐Ja |
| A 1.19 | Zugelassene Wasserentnahme am Standort |  |
|  | aus dem Grundwasser |  |
|  | aus dem Oberflächenwasser |  |
| A 1.20 | Aus welchem Wasserkörper (ggf. mit Wasserkörper-Nr./ Klassifizierung) wird Grundwasser für die IED-Anlage entnommen? |  |
| A 1.21 | Aus welchem Wasserkörper (ggf. mit Wasserkörper-Nr./ Klassifizierung) wird Oberflächenwasser für die IED-Anlage entnommen? |  |
| A 1.22 | Welche Anhänge der Abwasserverordnung gelten für den Standort? |  |
| A 1.23 | Welche Anhänge der Abwasserverordnung gelten für die IED-Anlage? |  |
| A 1.24 | Unter welchen Herkunftsbereich des Anhangs fällt die IED-Anlage? |  |
| A 1.25 | Fällt an der IED-Anlage belastetes Niederschlagswasser an? Anmerkung: Diese Frage gilt auch für Anlagen, an die in der wasserrechtlichen Zulassung keine Anforderungen gestellt werden. | ☐Ja ☐Nein |
| A 1.26 | Nr. gemäß Anlage 1 des UVPG (X, A, S)2 |  |
| A 1.27 | Sind Anforderungen zu berücksichtigen der | ☐11. BImSchV ☐12. BImSchV untere Klasse ☐12. BImSchV obere Klasse ☐13. BImSchV ☐17. BImSchV ☐31. BImSchV ☐42. BImSchV ☐TA-Luft, Abschnitt 5 |
| A 1.28 | Weitere IE- Anlagen am Standort | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, Benennung: |  |

(hellgrau unterlegte Felder sind von der zuständigen Wasserbehörde auszufüllen)

2 (dunkelgrau unterlegte Felder sind von allen zuständigen Behörden entsprechend ihrer jeweiligen Zuständigkeit auszufüllen)

Block B

- Überwachung gemäß § 52 BImSchG/Art. 23 IE-RL

| Immissionsschutz- und wasserrechtliche Anforderungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nummer | B.1 Allgemein |  |
| B 1.1.1 | Liegt eine aktuelle Dokumentation des Genehmigungs-/ Erlaubnisstatus vor |  |
|  | Immissionsschutzrechtlich? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wasserrechtlich? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen? |  |
| B 1.1.2 | Liegt eine aktuelle Auflistung der zu erfüllenden Nebenbestimmungen vor2 |  |
|  | Immissionsschutzrechtlich? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wasserrechtlich? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen? |  |
| B 1.1.3 | Sind die gesetzlich vorgeschriebenen Beauftragten bestellt und verfügen diese über die erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit? | ☐Ja ☐Nein ☐entfällt |
|  | Wenn ja, welche wurden bestellt? | ☐Immissionsschutz ☐Störfall ☐Abfall ☐Gewässerschutz ☐…………………… |
|  | Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen? Anmerkung: Ob die Fachkunde des Gewässerschutzbeauftragten als angemessen und ausreichend angesehen wird ist Ermessen. |  |
| B 1.1.4 | Ist eine systematische Prüffristenüberwachung durch den Betreiber gewährleistet? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, was wurde veranlasst / ist zu veranlassen? |  |

| Nummer | B.2 Relevante Prüfbereiche |  |
| --- | --- | --- |
| B 2.1 | Emissionen |  |
| B 2.1.1 | Gehen von der Anlage Luftverunreinigungen einschließlich Gerüche aus? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.1.2 | Geht von der Anlage Lärm aus? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.1.3 | Gehen von der Anlage sonstige Umwelteinwirkungen aus? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn Ja, welche: | ☐Erschütterungen ☐Licht ☐Wärme ☐ |
| B 2.2 | Wasser/Abwasser |  |
| B 2.2.1 | Wird für die IED-Anlage Wasser verwendet |  |
|  | aus dem Grundwasser? | ☐Ja ☐Nein |
|  | aus dem Oberflächenwasser? | ☐Ja ☐Nein |
|  | aus dem Trinkwassernetz? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.2.2 | Fällt aus der IED-Anlage produktionsspezifisches Abwasser / Kühlwasser an? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.2.3 | Wird Abwasser aus der IED-Anlage direkt in ein Gewässer eingeleitet? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.2.4 | Wird Abwasser von der IED-Anlage zur weiteren Behandlung in ein privates (z. B. industrielles/gewerbliches) Abwassernetz abgeleitet? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.2.5 | Wird Abwasser von der IED-Anlage zur weiteren Behandlung in ein öffentliches (i.d.R. kommunales) Abwassernetz abgeleitet? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.2.6 | Liegt eine Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht vor? Anmerkung: Diese Frage kann vom Grundstückseigentümer oder dem Nutzungsberechtigten beantwortet werden. | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, wer ist abwasserbeseitigungspflichtig? |  |
|  | Wenn ja, ist dies dokumentiert? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.3 | Abfall |  |
| B 2.3.1 | Werden in der Anlage erzeugt, gelagert oder behandelt | ☐gefährliche Abfälle ☐nicht gefährliche Abfälle |
| B 2.4 | Bodenschutz - Grundwasserschutz |  |
| B 2.4.1 | Sind Aspekte zu betrachten, wie a) Verdacht auf Boden- / Grundwasserverunreinigungen durch den Anlagenbetrieb, b) schädliche Bodenveränderungen / Grundwasserverunreinigungen verursacht durch den Anlagenbetrieb, c) vorhandene schädliche Bodenveränderungen - oder Grundwasserverunreinigungen (Altlasten), d) geplante oder laufende Sanierung von Boden und / oder Grundwasser? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.5 | AwSV |  |
| B 2.5.1 | Erfolgt ein Umgang mit wassergefährdenden Stoffen? | ☐Ja ☐Nein |
| B 2.6 | Anlagensicherheit Wenn für die Anlage Anforderungen der 12. BImSchV gelten, dann hinsichtlich Anlagensicherheit statt Abschnitt B.11 weiter mit dem Datenerhebungs- und Berichtsformular für die Durchführung der Vor-Ort-Besichtigung gemäß § 16 der 12. BImSchV |  |
| B 2.6.1 | Bestehen besondere sicherheitstechnische Anforderungen außerhalb des Regelungsbereichs der 12. BImSchV? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, welche sicherheitstechnischen Anforderungen bestehen (z.B. aus Sprengstoffrecht, Explosionsschutzrecht)? |  |

| Nummer | B.3 Standortbedingungen/Immissionen |  |
| --- | --- | --- |
| B 3.1 | Liegt die Anlage im Anmerkung: Mehrfachnennungen sind im Einzelfall auf Grund besonderer örtlicher Gegebenheiten möglich | ☐Außenbereich (§ 35 BauGB) ☐unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) ☐beplanten Bereich (§ 30 BauGB) ☐Industriegebiet (GI) ☐Gewerbegebiet (GE) ☐Mischgebiet (MI) ☐Urbanen Gebiet ☐Sondergebiet (MI) ☐……………………….. |
| B 3.2 | Enthält der B-Plan in den textlichen Festsetzungen immissionsschutzrechtlich relevante Einschränkungen? | ☐Ja ☐Nein |
| B 3.3 | Sonstige Angaben zur bauplanungsrechtlichen Situation: |  |
| B 3.4 | Liegt die Anlage im Anmerkung: Mehrfachnennungen sind im Einzelfall auf Grund besonderer örtlicher Gegebenheiten möglich. | ☐Wasserschutzgebiet ☐Heilquellenschutzgebiet ☐Überschwemmungsgebiet |
| B 3.5 | Gibt es im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage Anforderungen an das Gewässer hinsichtlich der Entnahme? Anmerkung: z. B Fischscheuchanlage, Mindestwasserführung | ☐Ja ☐Nein ‬☐entfällt, da keine Wasserentnahme erfolgt |
|  | Wenn ja, welche? |  |
|  | Wenn ja, werden diese Anforderungen eingehalten? | ☐Ja ☐Nein |
| B 3.6 | Gibt es im Zusammenhang mit der Anlage immissionsbezogene Anforderungen an das Gewässer hinsichtlich der Einleitungsstelle (z. B. Temperatur)? | ☐Ja ☐Nein ‬☐entfällt, da keine Direkteinleitung erfolgt |
|  | Wenn ja, welche? |  |
|  | Wenn ja, werden diese Anforderungen eingehalten? | ☐Ja ☐Nein |
| B 3.7 | Liegen im Einwirkungsbereich der Anlage geschützte Teile für Natur und Landschaft? Anmerkung: Nr. 4.6.2.5 TA Luft, Kartenansicht vorteilhaft. | ☐Ja ☐Nein |
| B 3.8 | Zu welchen Immissionen liegen Mess- oder Prognosewerte im Einwirkungsbereich der Anlage vor? |  |
| B 3.9 | Gibt es Überschreitungen von Immissionswerten im Einwirkungsbereich der Anlage? | ☐Ja ☐Nein ☐nicht bekannt |

| Nummer | B.4 Luftverunreinigungen einschließlich Gerüche |  |
| --- | --- | --- |
| B 4.1 | Welche Schadstoffe sind messtechnisch zu überprüfen? (bei größerer Anzahl ggf. Liste einbinden) |  |
| B 4.2 | Bezüglich welcher Parameter sind einmalige Messungen erforderlich? (bei größerer Anzahl ggf. Liste einbinden) |  |
| B 4.3.1 | Bezüglich welcher Parameter sind wiederkehrende Messungen erforderlich? (bei größerer Anzahl ggf. Liste einbinden) |  |
| B 4.3.2 | Bezüglich welcher Parameter sind kontinuierliche Messungen erforderlich? (bei größerer Anzahl ggf. Liste einbinden) |  |
| B 4.4 | Wurden Ausnahmen von der kontinuierlichen Überwachung gewährt? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, liegen die entsprechenden Nachweise vor? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn keine Nachweise vorliegen, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 4.5 | Bei kontinuierlicher Messung: |  |
| B 4.5.1 | Unterliegen die Messeinrichtungen einer regelmäßigen Instandhaltung? Funktionsprüfung? Kalibrierung? | ☐Ja ☐Nein ☐Ja ☐Nein ☐Ja ☐Nein |
| B 4.5.2 | Liegen die Prüfberichte der Funktionsprüfung kontinuierliche Messeinrichtungen vor? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |
| B 4.5.3 | Ist diese Messeinrichtung an EFÜ angeschlossen? | ☐Ja ☐Nein |
| B 4.6 | Bei Einzelmessungen: |  |
| B 4.6.1 | Erfolgten die Messungen nach § 26 BImSchG durch eine bekannt gegebene Messstelle? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 4.6.2 | Liegen alle erforderlichen Messberichte vor? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 4.6.3 | Wurden im zurück liegenden Überprüfungszeitraum Überschreitungen der obengenannten Parameter festgestellt? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |

| Nummer | B.5 Lärm |  |
| --- | --- | --- |
| B 5.1 | Wurden Immissionsbeiträge oder Immissionsrichtwerte festgelegt? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, welche? |  |
| B 5.2 | Wurden die erforderlichen Messungen durchgeführt? | ‬☐Ja ☐Nein ☐entfällt, da keine Messung gefordert |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 5.3 | Liegen die Messberichte vor? | ☐Ja ☐Nein ☐entfällt, da keine Messung gefordert |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 5.4 | Wurden im zurück liegenden Überprüfungszeitraum Überschreitungen der festgelegten Immissionsbeiträge festgestellt? | ☐Ja ☐Nein ☐entfällt, da keine Messung gefordert |
|  | Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |

| Nummer | B.6 Sonstige Umwelteinwirkungen (Erschütterungen, Licht, Wärme etc.) |  |
| --- | --- | --- |
| B 6.1 | Wurden Begrenzungen festgelegt? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, welche? |  |
| B 6.2 | Wurden die erforderlichen Messungen durchgeführt? | ☐Ja ☐Nein ☐entfällt, da keine Messung gefordert |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 6.3 | Liegen die Messberichte vor? | ☐Ja ☐Nein ☐entfällt, da keine Messung gefordert |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 6.4 | Wurden im zurück liegenden Überprüfungszeitraum Überschreitungen der festgelegten Grenzwerte festgestellt? | ☐Ja ☐Nein ☐entfällt, da keine Messung gefordert |
|  | Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |

| Nummer | B. 7 Bodenschutz |  |
| --- | --- | --- |
| B 7.1 | Liegt ein Ausgangszustandsbericht für Boden und Grundwasser (AZB) für die Anlage vor? Wenn ja, weiter mit B 7.2 | ☐Ja ☐Nein, bisher kein (Änderungs-) Genehmigungsverfahren erfolgt ☐Nicht erforderlich (z.B. aktuell keine relevanten gefährlichen Stoffe verwendet) |
| B 7.2 | Umfang des Ausgangszustandsberichts für Boden und Grundwasser | ☐für für Anlagengrundstück (der Einzel – IED-Anlage) ☐für gesamtes Betriebsgelände (mehrere Anlagen bzw. Anlagengrundstücke) |
| B 7.3 | Sofern im Genehmigungsbescheid angeordnet: Liegen wiederkehrende Untersuchungen zu Boden und Grundwasser zur Erfüllung des § 21 Absatz 2 a der 9. BImSchV vor? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, - richtig und vollständig, - besteht Handlungsbedarf? | ☐Ja ☐Nein ☐Ja ☐Nein ☐Welcher? (analog B 7.3 ff) |
|  | Wenn nein | ☐Zeitraum noch nicht erreicht ☐Frist versäumt |
| B 7.4 | Liegen weitere Berichte / Gutachten über Untersuchungen von Boden und / oder Grundwasser vor? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, welche und wofür (ggf. Querverweis) und weiter mit B 7.5 |  |
| B 7.5 | Werden die Geringfügigkeitsschwellenwerte nach Wasserrecht oder Prüf- oder Maßnahmenwerte nach Bodenschutzrecht überschritten? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Liegt eine schädliche Bodenverunreinigung / Grundwasserverunreinigung vor? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, weiter mit B 7.6 und B 7.7 |  |
| B 7.6 | Welche Bodenverunreinigungen/Grundwasserverunreinigungen liegen vor? | (ggf. Querverweis) |
| B 7.7 | Welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? | ☐Weitere Untersuchungen zur abschließenden Gefährdungsabschätzung ☐Sanierungsplanung ☐Sanierung/Sicherung ☐Monitoring ☐Maßnahmen abgeschlossen (ggf. Querverweis) |

| Nummer | B.8 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung der IED-Anlage |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B 8.1 | I. Wassereinsatz |  |  |
| B 8.1.1 | Liegt eine Übersicht über den jährlichen Wassereinsatz am Standort vor? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.1.2 | Liegt eine Übersicht über den jährlichen Wasserverbrauch der IED-Anlage vor? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.1.3 | Wurden die geforderten Wassereinspartechniken seit der letzten Inspektion eingehalten? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.2 | Grundwasserentnahme: |  |  |
| B 8.2.1 | Wird Grundwasser für die IED-Anlage verwendet? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
| B 8.2.2 | Werden die Entnahmemengen gemessen? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
| B 8.2.2.1 | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.2.2.2 | Wenn ja, wurden die maximal erlaubten Entnahmemengen seit der letzten Inspektion eingehalten? | ☐Ja ☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
|  | Wenn ja, haben die tatsächlichen Entnahmemengen die erlaubten Entnahmemengen seit der letzten Inspektion deutlich unterschritten? | ☐Ja ☐Nein |  |
|  | Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
|  | Wie hoch waren die tatsächlichen Entnahmemengen aus dem Grundwasser für die IED-Anlage in den letzten drei Kalenderjahren? | ☐…….………. ☐keine Messung ☐Daten liegen nur für den Standort vor. |  |
|  | Wenn die Daten für den Standort vorliegen: Wie hoch waren die tatsächlichen Entnahmemengen aus dem Grundwasser für den Standort in den letzten drei Kalenderjahren? |  |  |
| B 8.3 | Oberflächenwasserentnahme |  |  |
| B 8.3.1 | Wird Oberflächenwasser für die IED-Anlage verwendet? | ☐Ja ☐Nein |  |
| B 8.3.2 | Werden die Entnahmemengen gemessen? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
| B 8.3.2.1 | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.3.2.2 | Wenn ja, wurden die maximal erlaubten Entnahmemengen seit der letzten Inspektion eingehalten? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
|  | Wenn ja, haben die tatsächlichen Entnahmemengen die erlaubten Entnahmemengen seit der letzten Inspektion deutlich unterschritten? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
|  | Wie hoch waren die tatsächlichen Entnahmemengen aus dem Oberflächenwasser für die IED-Anlage in den letzten drei Kalenderjahren? | ☐………………….. ☐keine Messung ☐Daten liegen nur für den Standort vor. |  |
|  | Wenn die Daten für den Standort vorliegen: Wie hoch sind die tatsächlichen Entnahmemengen aus dem Grundwasser für den Standort in den letzten drei Kalenderjahren? |  |  |
| B 8.4 | Verwendung von Wasser aus dem Trinkwassernetz |  |  |
| B 8.4.1 | Wird für die IED-Anlage Trinkwasser verwendet? | ☐Ja ☐Nein |  |
|  | Wenn ja, welche Trinkwassermengen wurden dem öffentlichen Netz in den letzten drei Kalenderjahren tatsächlich entnommen? |  |  |
| B 8.5 | Verwendung von Niederschlagswasser |  |  |
| B 8.5.1 | Welche Mengen an Niederschlagswasser wurden für die IED-Anlage in den letzten drei Kalenderjahren verwendet? |  |  |
| B 8.6 | II. Abwasseranfall |  |  |
| B 8.6.1 | Fällt produktionsspezifisches Abwasser/Kühlwasser an? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
| B 8.6.2 | Wurden die allgemeinen Anforderungen gemäß Teil B der Anhänge der AbwV seit der letzten Inspektion eingehalten? | ☐Ja ‬☐Nein ‬☐entfällt, da kein Abwasseranfall |  |
|  | Wenn ja, welche sind das? |  |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.6.3 | Wurden die geforderten Maßnahmen zur Reduzierung der Abwasserbelastung seit der letzten Inspektion eingehalten? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.6.4 | Wurden die Anforderungen an die Eigenüberwachung der Parameter seit der letzten Inspektion eingehalten? Anmerkung: Weitere Fragen zur Eigenüberwachung gemäß § 61 WHG siehe B 8.9.1, B 8.10.1) | ☐Ja ‬☐Nein ‬☐entfällt, da keine Eigenüberwachung |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.6.5 | Wird das anfallende Produktionsabwasser aus der IED-Anlage indirekt in ein privates Abwassernetz eingeleitet? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
| B 8.6.6 | Wird das anfallende Produktionsabwasser aus der IED-Anlage indirekt in ein öffentliches Abwassernetz eingeleitet? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
| B 8.7 | Anforderungen an den Ort des Anfalls Anmerkung: Der Ort des Anfalls ist der Ort, an dem Abwasser vor der Vermischung mit anderem Abwasser behandelt worden ist, sonst an dem es erstmalig gefasst wird (§ 2 AbwV). |  |  |
| B 8.7.1 | Gibt es Überwachungsparameter in der Erlaubnis für Wassermengen, Frachten und Konzentrationen etc. am Ort des Anfalls des Abwassers? | ☐Ja ☐Nein |  |
| B 8.7.1.1 | Wenn ja, wurden Überschreitungen der in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegten Wassermengen, Konzentrationen und ggf. Frachten am Ort des Anfalls festgestellt? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Bei Überschreitungen: Welche Parametern wurden überschritten und welche Maßnahmen wurden jeweils veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.8 | Anforderungen vor Vermischung Anmerkung: Vermischung bedeutet hier die Zusammenführung von Abwasserströmen unterschiedlicher Herkunft (§ 2 AbwV). |  |  |
| B 8.8.1 | Gibt es Überwachungsparameter in der Erlaubnis für Wassermengen, Frachten und Konzentration etc. vor Vermischung? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
| B 8.8.1.1 | Wenn ja, wurden Überschreitungen der in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegten Wassermengen, Konzentrationen und ggf. Frachten am Ort des Anfalls festgestellt? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Bei Überschreitungen: Welche Parametern wurden überschritten und welche Maßnahmen wurden jeweils veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.9 | Niederschlagswasser |  |  |
| B 8.9.1 | Ist das Niederschlagswasser auf den Betriebsflächen so verunreinigt, dass eine Abwasserbehandlung erforderlich ist? | ☐Ja ‬☐Nein ☐Ja, teilweise |  |
|  | Wenn ja oder ja, teilweise, erfolgt eine ordnungsgemäße Behandlung bzw. Entsorgung? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
| B 8.10 | III. Einleitung von Abwasser |  |  |
| B 8.10.1 | Wird die in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgeschriebene Eigenüberwachung durchgeführt und werden die Ergebnisse dokumentiert? | ☐Ja ☐Nein |  |
| B 8.10.1.1 | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.10.1.2 | Wenn ja, werden die Anforderungen an die Eigenüberwachung der Parameter eingehalten? | ☐Ja ☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.10.4 | Wird das Abwasser dieser IED-Anlage direkt in ein Gewässer eingeleitet? Anmerkung: Direkt ohne Behandlung darf nur unbelastetes Abwasser eingeleitet werden, wie z. B. unbelastetes Kühlwasser. | ☐Ja ‬☐Nein |  |
| B 8.10.4.1 | Wenn ja, in welches Gewässer wird eingeleitet? |  |  |
| B 8.10.4.2 | Wenn ja, gibt es Überwachungsparameter für Wassermengen, Frachten und Konzentrationen etc. für die Einleitung? | ☐Ja ☐Nein |  |
|  | Wenn ja, wurden seit der letzten Inspektion Überschreitungen der festgelegten Wassermengen, Konzentrationen und ggf. Frachten an der Einleitstelle festgestellt? | ☐Ja ☐Nein |  |
|  | Bei Überschreitungen: Welche Parametern wurden überschritten und welche Maßnahmen wurden jeweils veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.10.5 | Wird Kühlwasser ohne Behandlung direkt in ein/en Gewässer/ Wasserkörper eingeleitet? | ☐Ja ☐Nein |  |
|  | Wenn ja, in welches/n Gewässer/Wasserkörper wird eingeleitet? |  |  |
| B 8.11 | IV. Abwasseranlagen |  |  |
| B 8.11.1 | Wird die in der wasserrechtlichen Zulassung festgeschriebene Eigenüberwachung in Bezug auf die Instandhaltung der Abwasseranlagen durchgeführt? | ☐Ja ☐Nein ☐entfällt, da keine Eigenüberwachung |  |
| B 8.11.1.1 | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.11.1.2 | Wenn ja, wurden die Ergebnisse im Betriebstagebuch dokumentiert? | ☐Ja ☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.11.2 | Liegen Betriebsanweisungen vor und liegen diese aus? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.11.3 | Liegt ein Alarmplan vor? | ☐Ja ☐Nein |  |
| B 8.11.3.1 | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.11.3.2 | Wenn ja, wird dieser regelmäßig aktualisiert? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.11.4 | Wurden Abwasserleitungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik gemäß § 60 WHG einer Erstüberprüfung/Wiederholungsprüfung unterzogen und dokumentiert? | ☐Ja ‬☐Nein ☐Ja, teilweise. |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.11.5 | Ist ein Abwasserkataster vorhanden, das regelmäßig aktualisiert wird und die notwendigen Daten und Informationen enthält? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.11.6 | Gibt es im Zusammenhang mit betrieblichen Störungen der Anlage/Abwasseranlage Rückhaltemöglichkeiten für zusätzlich belastetes Abwasser? | ☐Ja ‬☐Nein |  |
|  | Wenn ja, in welcher Form (z. B. Pufferbecken, Stauraumkanäle…)? |  |  |
|  | Wenn nein, wie wird mit dem zusätzlich belasteten Abwasser ansonsten umgegangen? |  |  |
| B 8.12 | V. Messgeräte |  |  |
| B 8.12.1 | Wurde die Messgenauigkeit der Messgeräte (für die Messungen, welche in der wasserrechtlichen Zulassung gefordert sind) nach Spezifikation des Herstellers überprüft und dokumentiert für… |  |  |
| B 8.12.1.1 | .. die Grundwasserentnahme? Messgeräte: | ☐Ja ☐Nein ☐keine Messgeräte ……………………….. |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.12.1.2 | .. für die Oberflächenwasserentnahme? Messgeräte: | ☐Ja ‬☐Nein ☐keine Messgeräte ………………………. |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.12.1.3 | … für den Abwasseranfall an der IED-Anlage? Messgeräte: | ☐Ja ‬☐Nein ☐keine Messgeräte ☐keine Abwasseranfall ………………………. |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |
| B 8.12.1.4 | … für die Einleitungsstelle? Messgeräte: | ☐Ja ‬☐Nein ☐keine Messgeräte ………………………. |  |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst/sind zu veranlassen? |  |  |

| Nummer | B.9 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) |  |
| --- | --- | --- |
| B 9.1 | Welche AwSV Anlagen mit welchen Gefährdungsstufen werden betrieben? (Bei mehr als 5 Anlagen reicht der Verweis auf beigefügte Anlagendokumentation aus.) |  |
| B 9.2 | Liegt die erforderliche Anlagendokumentation nach § 43 AwSV vor? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 9.3 | Liegen die rechtlich gebotenen Anzeigen bzw. Zulassungen für AwSV Anlagen vor? | ☐Ja ☐Nein ☐nicht erforderlich |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 9.4 | Wurden die Sachverständigenprüfungen fristgerecht durchgeführt? | ☐Ja ☐Nein ☐nicht erforderlich |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 9.5 | Sind die Prüfberichte der Sachverständigen nach § 47 AwSV vorhanden? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 9.6 | Sind die vorliegenden Prüfberichte der Sachverständigen nach § 47 AwSV ohne erhebliche Mängel? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 9.7 | Sind alle Maßgaben (Auflagen und Hinweise) aus den Prüfberichten erledigt? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 9.8 | Ist im Bereich der AwSV – Anlagen die Betriebsanweisung bzw. das Merkblatt „Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“ vorhanden und ausgelegt? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 9.9 | Sind im zurück liegenden Überprüfungszeitraum Unfälle mit Umweltauswirkungen aufgetreten? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |

| Nummer | B.10 Abfall |  |
| --- | --- | --- |
| B 10.1 | Liegt eine Auflistung der erzeugten, gelagerten und behandelten Abfälle mit Abfallherkunft, Abfallbezeichnung, Abfallschlüssel (nach AVV) und Abfallmenge vor? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 10.2 | Liegt das Register nach § 49 KrWG mit den erforderlichen Angaben vor? | ☐Ja ☐Nein ☐nicht erforderlich |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 10.3 | Sind die Nachweispflichten nach § 50 KrWG erfüllt? | ☐Ja ☐Nein ☐nicht erforderlich |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 10.4 | Sind die entsorgten Abfallarten und -mengen im Hinblick auf die betrieblichen Abläufe plausibel? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 10.5 | Sind die verwendeten Abfallschlüssel plausibel? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 10.6 | Sind die nachgewiesenen Entsorgungswege zulässig? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 10.7 | Ist eine ordnungsgemäße Bereitstellung der Abfälle gegeben? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |

| Nummer | B.11 Anlagensicherheit für Anlagen außerhalb des Regelungsbereichs der 12. BImSchV (Hinweis: für Betriebsbereiche nach 12. BImSchV statt B.11 weiter mit dem Datenerhebungs- und Berichtsformular für die Durchführung der Vor-Ort-Besichtigung gemäß § 16 der 12. BImSchV) |  |
| --- | --- | --- |
| B 11.1 | Wurden die vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Prüfungen durch Sachverständige nach § 29 b BImSchG einmalig durchgeführt? | ☐Ja ☐Nein ☐nicht erforderlich |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 11.2 | Wurden die vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Prüfungen durch Sachverständige nach § 29 b BImSchG wiederkehrend durchgeführt? | ☐Ja ☐Nein ☐nicht erforderlich |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 11.3 | Liegen die Sachverständigengutachten vor? | ☐Ja ☐Nein ☐nicht erforderlich |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 11.4 | Sind die vorliegenden Prüfberichte der Sachverständigen ohne erhebliche Mängel? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
| B 11.5 | Wurden Mängel an der Anlage festgestellt? Zu berücksichtigen sind dabei auch Mängel in Bezug auf ggf. bestehende besondere sicherheitstechnische Anforderungen nach Zeilennummer B 2.5.2. | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn ja, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |
|  | Wurden diese Mängel beseitigt und liegen die Nachweise vor? | ☐Ja ☐Nein |
|  | Wenn nein, welche Maßnahmen wurden veranlasst / sind zu veranlassen? |  |

| Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz Zuständige Überwachungsbehörde: - Staatliches Gewerbeaufsichtsamt - Datum der Vor-Ort-Besichtigung: |  |
| --- | --- |
| Betreiber |  |
| Betriebsstandort (Adresse) |  |
| Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV |  |
| Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV |  |
| Fazit: Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern: ☐Ja ☐Nein Wenn ja, welche: Mängel; Beseitigung bis. Nachprüfungstermin, Datum: Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: |
| - Dokumentname zur Veröffentlichung: |  |

ggf. auch Kontaktdaten mit einfügen

2